## Sheet1
Critère modifié | Variation | Action | Score TOPSIS
Coût (€) | -10% | ction A : Sensibilisation des collaborateurs | 0.49161
Coût (€) | -10% | Action B : Freecooling | 0.48849
Coût (€) | -10% | Action C : Isolation des points singuliers | 0.51051
Coût (€) | -10% | Action D : Relamping LED | 0.56044
Coût (€) | -10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.89858
Coût (€) | -10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.68497
Coût (€) | -10% | Action F : Mise en place d’ombrières phtovoltaïques sur les parkings | 0.51552
Coût (€) | -10% | Action G : Isolation Thermique par l’Extérieur Barres Nord et Sud | 0.18207
Coût (€) | -10% | Mise en place de sous-compteurs électriques | 0.47388
Coût (€) | -10% | Mise en fonctionnement des souscompteurs thermiques | 0.48015
Coût (€) | -10% | Réalisation d’une étude d’éclairement | 0.48243
Coût (€) | 10% | ction A : Sensibilisation des collaborateurs | 0.51925
Coût (€) | 10% | Action B : Freecooling | 0.51646
Coût (€) | 10% | Action C : Isolation des points singuliers | 0.53779
Coût (€) | 10% | Action D : Relamping LED | 0.58333
Coût (€) | 10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.88583
Coût (€) | 10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.69483
Coût (€) | 10% | Action F : Mise en place d’ombrières phtovoltaïques sur les parkings | 0.52289
Coût (€) | 10% | Action G : Isolation Thermique par l’Extérieur Barres Nord et Sud | 0.17154
Coût (€) | 10% | Mise en place de sous-compteurs électriques | 0.50157
Coût (€) | 10% | Mise en fonctionnement des souscompteurs thermiques | 0.50908
Coût (€) | 10% | Réalisation d’une étude d’éclairement | 0.51085
ROI (années) | -10% | ction A : Sensibilisation des collaborateurs | 0.49613
ROI (années) | -10% | Action B : Freecooling | 0.49306
ROI (années) | -10% | Action C : Isolation des points singuliers | 0.51488
ROI (années) | -10% | Action D : Relamping LED | 0.56244
ROI (années) | -10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.89032
ROI (années) | -10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.68334
ROI (années) | -10% | Action F : Mise en place d’ombrières phtovoltaïques sur les parkings | 0.50828
ROI (années) | -10% | Action G : Isolation Thermique par l’Extérieur Barres Nord et Sud | 0.18037
ROI (années) | -10% | Mise en place de sous-compteurs électriques | 0.47835
ROI (années) | -10% | Mise en fonctionnement des souscompteurs thermiques | 0.48579
ROI (années) | -10% | Réalisation d’une étude d’éclairement | 0.48784
ROI (années) | 10% | ction A : Sensibilisation des collaborateurs | 0.51511
ROI (années) | 10% | Action B : Freecooling | 0.51227
ROI (années) | 10% | Action C : Isolation des points singuliers | 0.53379
ROI (années) | 10% | Action D : Relamping LED | 0.58155
ROI (années) | 10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.89377
ROI (années) | 10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.6966
ROI (années) | 10% | Action F : Mise en place d’ombrières phtovoltaïques sur les parkings | 0.53017
ROI (années) | 10% | Action G : Isolation Thermique par l’Extérieur Barres Nord et Sud | 0.17314
ROI (années) | 10% | Mise en place de sous-compteurs électriques | 0.49747
ROI (années) | 10% | Mise en fonctionnement des souscompteurs thermiques | 0.50391
ROI (années) | 10% | Réalisation d’une étude d’éclairement | 0.50588
Facilité de mise en œuvre | -10% | ction A : Sensibilisation des collaborateurs | 0.50523
Facilité de mise en œuvre | -10% | Action B : Freecooling | 0.50284
Facilité de mise en œuvre | -10% | Action C : Isolation des points singuliers | 0.52396
Facilité de mise en œuvre | -10% | Action D : Relamping LED | 0.57198
Facilité de mise en œuvre | -10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.89303
Facilité de mise en œuvre | -10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.69011
Facilité de mise en œuvre | -10% | Action F : Mise en place d’ombrières phtovoltaïques sur les parkings | 0.51969
Facilité de mise en œuvre | -10% | Action G : Isolation Thermique par l’Extérieur Barres Nord et Sud | 0.17692
Facilité de mise en œuvre | -10% | Mise en place de sous-compteurs électriques | 0.48807
Facilité de mise en œuvre | -10% | Mise en fonctionnement des souscompteurs thermiques | 0.495
Facilité de mise en œuvre | -10% | Réalisation d’une étude d’éclairement | 0.49645
Facilité de mise en œuvre | 10% | ction A : Sensibilisation des collaborateurs | 0.50581
Facilité de mise en œuvre | 10% | Action B : Freecooling | 0.50224
Facilité de mise en œuvre | 10% | Action C : Isolation des points singuliers | 0.52454
Facilité de mise en œuvre | 10% | Action D : Relamping LED | 0.57186
Facilité de mise en œuvre | 10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.89089
Facilité de mise en œuvre | 10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.68965
Facilité de mise en œuvre | 10% | Action F : Mise en place d’ombrières phtovoltaïques sur les parkings | 0.51865
Facilité de mise en œuvre | 10% | Action G : Isolation Thermique par l’Extérieur Barres Nord et Sud | 0.1767
Facilité de mise en œuvre | 10% | Mise en place de sous-compteurs électriques | 0.48749
Facilité de mise en œuvre | 10% | Mise en fonctionnement des souscompteurs thermiques | 0.49442
Facilité de mise en œuvre | 10% | Réalisation d’une étude d’éclairement | 0.49705
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | ction A : Sensibilisation des collaborateurs | 0.50422
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Action B : Freecooling | 0.50125
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Action C : Isolation des points singuliers | 0.52295
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Action D : Relamping LED | 0.57158
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.89172
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.68885
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Action F : Mise en place d’ombrières phtovoltaïques sur les parkings | 0.5172
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Action G : Isolation Thermique par l’Extérieur Barres Nord et Sud | 0.17731
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Mise en place de sous-compteurs électriques | 0.48637
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Mise en fonctionnement des souscompteurs thermiques | 0.49338
Acceptabilité-utilisateurs | -10% | Réalisation d’une étude d’éclairement | 0.4954
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | ction A : Sensibilisation des collaborateurs | 0.50692
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Action B : Freecooling | 0.50398
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Action C : Isolation des points singuliers | 0.52564
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Action D : Relamping LED | 0.5723
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.89232
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Action E : Mise en place d’une GTB | 0.69103
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Action F : Mise en place d’ombrières phtovoltaïques sur les parkings | 0.52136
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Action G : Isolation Thermique par l’Extérieur Barres Nord et Sud | 0.17628
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Mise en place de sous-compteurs électriques | 0.48935
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Mise en fonctionnement des souscompteurs thermiques | 0.4962
Acceptabilité-utilisateurs | 10% | Réalisation d’une étude d’éclairement | 0.4982